**企业内部自用橇装加油装置手续办理流程**

**第一阶段：使用单位应具备相关资料均需完整有效**

1、企业营业执照、法人身份证（复印件）；

2、土地证或土地租赁协议（土地性质应为建设用地、工业用地等）

注：包含但不限于宅基地、公共用地等用地性质均不可；

3、建设工程规划许可证；

4、规划红线图或宗地图。

注：上述资料如缺少或不详，则无法办理手续

**第二阶段：使用单位申办手续前应准备的工作内容**

1、建设单位概况（企业介绍）

2、撬装安放场地符合撬装技术规范参数（需橇装设备厂家参与沟通）

如：厂房库房间距22米，二类建筑物间距16米，架空电线间距一倍杆高等

3、场地工程地质勘察报告

4、撬装安放地点是否是城市建成区

**第三阶段：使用单位应需要准备的资质、证书及物料**

1、砼基础施工资质须建筑工程施工总承包三级以上（含）；

2、安全机构设置及劳动定员；

注：（1）危化品企业主要负责人（2）危化品企业安全管理人员，以上人员须提供特种作业资质证书

3、关于项目安全管理制度、安全责任制、操作规程目录；

4、企业自用车辆清单；

5、施工方按图施工后须提供：

（1）油罐基础钢筋隐蔽记录

（2）油罐基础钢筋土方记录

（3）工程竣工报告（盖竣工图）

6、消防器材、个人劳动防护用品：

|  |  |
| --- | --- |
| **物品类目** | **数量要求** |
| 4公斤干粉灭火器 | 数量2 |
| 35公斤推车灭火器 | 数量1 |
| 灭火毯 | 数量2 |
| 消防沙箱及消防沙 | 数量2M³ |
| 防撞柱 | 数量约30个 |
| 防雷电防护服、鞋、手套 | 根据人数 |

**手续办理内容，包含但不限于**

1、项目备案 2、规划相关手续

3、消防相关手续 4、环境评价或环境登记

5、安全评估报告 6、防雷静电检测报告

7、设计设施专篇报告 8、竣工验收报告

9、应急预案编制 10、专家评审等

**预计办理时间：**80个工作日，不含其他不可抗力导致的时间导致的延误；

上述手续办理流程，仅供参考，使用单位应严格遵照国家有关规定和相应国家法律法规！